ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області від ___________ № ______

### ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

| з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області |
| --- |
| Інформація про центр надання адміністративних послуг |
| 1. | Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення | 14000, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А |
| 2. | Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги | понеділок, середа, п’ятниця – з 8:00 до 17:00, в т.ч. прийом суб’єктів звернень з 8:30 до 15:30, з 15:30 до 17:00 – робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних справ та результатів їх розгляду; вівторок, четвер – з 9:00 до 20:00, в т.ч. прийом суб’єктів звернень з 9:00 до 20:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 20:00 – робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних (дозвільних) справ та результатів їх розгляду; субота – з 9:00 до 17:00, в т.ч. прийом суб’єктів звернень з 9:00 до 16:00, з 14:00 до 15:00 – робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних (дозвільних) справ та результатів їх розгляду; неділя – вихідний. |
| 3. | Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги | Телефон/факс: 67-33-41, 65-19-17 Електронна адреса: cnap@chernigiv-rada.gov.ua Веб-сайт: www.admincher.com.ua |
| Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги |
| 4. | Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги | м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 |
| 5. | Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги | понеділок - четвер з 8.00 до 17.00 п’ятниця з 8.00 до 16.00 обідня перерва з 13.00 до 13.48 |
| 6. | Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги | Телефон (0462) 675614, e-mail: post@dpsscn.gov.ua |
| Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги |
| 7. | Закони України | Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.53); Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 23); |
| 8. | Акти Кабінету Міністрів України | Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління». |
| 9. | Акти центральних органів виконавчої влади | Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрований в Мін`юсті України 20.05.2005 № 552/10832; ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання). |
| 10. | Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування | - |
| Умови отримання адміністративної послуги |
| 11. | Підстава для одержання адміністративної послуги | Виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». |
| 12. | Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них | 1. Заява до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на отримання адміністративної послуги. 2. Опис наданих документів – відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання), ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання), згідно додатків № 1 та № 2 до інформаційної картки. |
| 13. | Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги | Особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення |
| 14. | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Платно |
|  | У разі платності: |
| 14.1 | Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата | Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 35). |
| 14.2. | Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу | 0 грн |
| 14.3. | Розрахунковий рахунок для внесення плати | Визначається територіальним органом Державної казначейської служби України |
| 15. | Строк надання адміністративної послуги | 10 робочих днів |
| 16. | Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги | Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством. |
| 17. | Результат надання адміністративної послуги | Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання |
| 18. | Способи отримання відповіді (результату) | особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником) в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення |
| 19. | Примітка | Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства. |

|  | Додаток №1 до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання |
| --- | --- |

Перелік документів необхідних

для видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

Керуючись додатком 2 до пункту 3.2 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України від 20 травня 2005 р. за № 552/10832 для отримання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання потрібні наступні документи:

1) Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

- акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пило-газоочищення для роботи з відкритими джерелами).

2) Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

- метрологічні свідоцтва на апаратуру, якщо апаратура підлягає метрологічному контролю;

- акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

- договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

3) Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

4) Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

5) Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

6) Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

8) Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

- інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

- накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- контрольні рівні радіаційної безпеки;

- копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

- копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";

- плани аварійних заходів.

|  | Додаток №2 до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання |
| --- | --- |

Перелік документів необхідних

для видачі санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів).

Керуючись п. 1.18 Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур для отримання санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) потрібні наступні документи:

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті;

- акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію;

- технічний паспорт рентгенівського кабінету, форма якого наведена у додатку 2 до цих Правил, та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;

- акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);

- акти випробовувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;

- контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат, форма якого наведена ;

- протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;

- протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;

- інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій;

- наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;

- наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки;

- висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;

- наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

- журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;

- журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.